OGŁOSZENIE

Zarządu POWIATU GRODZISKIEGO

# z dnia 10.04.2007 roku.

Zarząd Powiatu Grodziskiego z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 30 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na „ Wykonanie remontu dachu budynku przy ulicy Bałtyckiej 30 w Grodzisku Mazowieckim po dawnej siedzibie W.K.U. w Grodzisku Mazowieckim dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przemurowaniem kominów i wymianą obróbek blacharskich”  oznaczenie sprawy  ZP\342\08\07.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu o powierzchni 202,93 m2 budynku na terenie posesji Bałtycka 30 w Grodzisku Mazowieckim.

Zakres prac obejmuje:

- demontaż starego pokrycia dachu z papy ( łącznie 4 warstwy),

- demontaż obróbek blacharskich dachu wraz z rynnami,

- demontaż istniejącego poszycia dachu z desek wraz z wymianą części konstrukcji drewnianej dachu,

- demontaż istniejących ścianek ażurowych kolankowych na poddaszu budynku,

- rozbiórka uszkodzonych elementów gzymsu z cegły i jego uzupełnienie,

- załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki na dostępne Wykonawcy wysypisko odpadów,

- wymiana elementów konstrukcji drewnianej dachu z wykonaniem nowego deskowania połaci z tarcicy nasyconej,

- wykonanie nowego dachu z blachodachówki powlekanej o powierzchni 202,93 m2 z osadzeniem 6 sztuk okien w płaszczyźnie połaci dachu oraz montażem nowych obróbek blacharskich dachu z blachy stalowej powlekanej,

- montaż nowych rynien z PCV ( rynny o średnicy 150 mm – 32,62 mb, rynny o średnicy 100 mm – 18,36 mb i rury spustowe o średnicy 120 mm – 32,40 mb),

- rozbiórka istniejących kominów do poziomu dachu i ich postawienie na nowo z cegły klinkierowej,

- wykonanie nowych ścianek działowych ażurowych podpierających konstrukcję dachu.

Zastosowane materiały muszą posiadać ważne atesty higieniczne, aprobaty techniczne i ważne certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Szczegółowy zakres prac jest ujęty w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym (załącznik Nr 4 do SIWZ). Ewentualne roboty nieprzewidziane rozliczane będą na osobne zlecenie kosztorysem powykonawczym według podanych w ofercie stawek do kosztorysowania.

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 punkt 5 i 6 ustawy.

## Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych z tym, że parametry zaproponowanych  materiałów nie mogą być gorsze niż urządzeń i materiałów określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Udowodnienie równoważności należy do obowiązków wykonawcy ( ekspertyzy, certyfikaty itp.).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: wymagany okres rękojmi wynosi 1 rok i gwarancji trzy lata od daty odbioru końcowego. Wymagany okres gwarancji producenta na poszycie dachu z blachodachówki powlekanej minimum 15 lat od daty odbioru końcowego prac.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawcy do realizacji prac.

betonowej na ych do niego ciągów komunkacji

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: dwa miesiące od daty podpisania umowy.

2. Wadium przetargowe wynosi: 1.200,0 zł ( jeden tysiąc dwieście złotych).

3. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, t.j w okresie ostatnich pięciu lat wykonali minimum dwie inwestycje o zbliżonym charakterze ( podanie adresu i kosztów inwestycji),

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, t.j. kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi w odpowiednim zakresie ( przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa),

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, t.j. posiadają na koncie w banku ilość środków finansowych zapewniających sfinansowanie całości inwestycji,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)

4. Warunki przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami, którą

można nieodpłatnie otrzymać w pokoju nr 18 (budynek B) – faks ( 0-22) 724-30-49 lub pobrać

ze strony internetowej:

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php.cmd=przetargi&opt=aktualne

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Władysław Kuziara – Główny Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: (022) 724 – 05 – 01

wew. 202 ; e`mail: zpstargrmaz@wp.pl; godziny pracy: poniedziałek i czwartek od 900 ÷

1700 ; wtorek, środa i piątek od 800 ÷ 1600.

5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty terminu wyznaczonego na składanie ofert.

6. Kryterium oceny ofert stanowi cena brutto ( waga – 100%).

7. Oferty można składać do dnia 24.04.2007 roku do godziny 1200 w Sali obsługi ( parter) Staro-

stwa Powiatu Grodziskiego, w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 30.

11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2007 roku o godzinie 1230  w sali konferencyjnej ( pokój

Nr 3 parter) ul. Kościuszki 30 Grodzisk Mazowiecki.

Ogłoszenie wywieszono w dniu 10.04.2007 roku.

Zdjęto dnia   ............ 05.2007 roku.