OGŁOSZENIE

Zarządu POWIATU GRODZISKIEGO

# z dnia 19.02.2007 roku.

Zarząd Powiatu Grodziskiego z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 30 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na „ Wykonanie remontu dwóch pomieszczeń na poddaszu ( po byłej Harcówce) w budynku przy ulicy Kościuszki 32 w Grodzisku Mazowieckim  wraz z ociepleniem wełną mineralną stropów i ścian poddasza z obiciem płytami gipsowymi zgodnie z audytem energetycznym”  ( CPV: 45400000-1, 45420000-7, 45432000-4, 45440000-3, 45450000-6).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remont dwóch pomieszczeń wraz z przedsionkiem po byłej Harcówce na poddaszu budynku Kościuszki 32 w Grodzisku Mazowieckim wraz z ociepleniem stropu nad poddaszem wełną mineralną w matach z przykryciem folią oraz ocieplenia ścian pochyłych i pionowych poddasza wełną mineralną w płytach z obiciem płytami gipsowymi wodoodpornymi.

Zakres prac obejmuje:

- demontaż starego obicia stropów w dwóch pomieszczeniach oraz na korytarzu poddasza z wykonaniem nowego ocieplenia wełną mineralną w matach grubości 16 centymetrów z przykryciem folią i obiciem płytami gipsowymi wodoodpornymi na ruszcie metalowym + prace malarskie,

- demontaż istniejących posadzek z wykładziny PCV wraz z listwami drewnianymi i ociepleniem z płyty pilśniowej twardej,

- demontaż istniejących drzwi wejściowych do jednego pomieszczenia z wykuciem ( poszerzeniem otworu) i osadzeniem nowych drzwi drewnianych wraz z ościeżnicą,

- wykucie otworów w ścianach z cegieł i osadzenie nowych drzwi drewnianych wraz z ościeżnicami wejściowymi na przygórki,

- wykonanie nowej posadzki z wykładziny z PCV wraz z oblistwowaniem i ułożeniem podbudowy z płyty wiórowej pełnoprasowanej grubości 16 mm,

- ocieplenie stropu nad użytkową częścią poddasza wełną mineralną w matach grubości 16 cm z przykryciem folią,

- ocieplenie bocznych skosów dachu ( między krokwiami ) wełną mineralna w płytach z obiciem płytami gipsowymi wodoodpornymi,

- ocieplenie bocznych pionowych ścian pomieszczeń użytkowych poddasza od strony przygórków wełną mineralną w płytach z obiciem płytami gipsowymi wodoodpornymi,

- prace malarskie – ściany sufity, stolarka drzwiowa, kraty metalowe, grzejniki radiatorowe, rury c.o. i elektryczne ( typu peszel),

- załadunek i wywóz odpadów powstałych w trakcie prac na dostępne Wykonawcy wysypisko.

Zakres prac przewidzianych do wykonania niniejszym przetargiem zostanie ujęty w Kosztorysie ofertowym ( załączniku Nr 4 do SIWZ).

Zastosowane materiały muszą posiadać ważne atesty higieniczne, aprobaty techniczne i ważne certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Szczegółowy zakres prac jest ujęty w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym (załącznik Nr 4 do SIWZ). Ewentualne roboty nieprzewidziane rozliczane będą na osobne zlecenie kosztorysem powykonawczym według podanych w ofercie stawek do kosztorysowania.

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy.

Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: wymagany okres rękojmi i gwarancji wynosi 1 rok od daty odbioru końcowego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawcy do realizacji prac.

betonowej na ych do niego ciągów komunkacji

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: jeden miesiąc od daty podpisania umowy.

2. Wadium przetargowe wynosi: 600,0 zł ( sześćset złotych).

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

4. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych. Udowodnienie równoważności należy do

obowiązków wykonawcy ( ekspertyzy, certyfikaty itp.).

5. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, t.j w okresie ostatnich pięciu lat wykonali minimum dwie inwestycje o zbliżonym charakterze ( podanie adresu i kosztów inwestycji),

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, t.j. kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi w odpowiednim zakresie ( przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa),

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, t.j. posiadają na koncie w banku ilość środków finansowych zapewniających sfinansowanie całości inwestycji,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)

6. Warunki przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami, którą

można nieodpłatnie otrzymać w pokoju nr 18 (budynek B) – faks ( 0-22) 724-30-49 lub pobrać

ze strony internetowej:

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php.cmd=przetargi&opt=aktualne

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Władysław Kuziara – Główny Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: (022) 724 – 05 – 01

wew. 202 ; e`mail: zpstargrmaz@wp.pl; godziny pracy: poniedziałek i czwartek od 900 ÷

1700 ; wtorek, środa i piątek od 800 ÷ 1600.

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty terminu wyznaczonego na składanie ofert.

8. Kryterium oceny ofert stanowi cena brutto ( waga – 100%).

9. Oferty można składać do dnia 27.02.2007 roku do godziny 1200 w Sali obsługi ( parter) Staro-

stwa Powiatu Grodziskiego, w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 30.

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2007 roku o godzinie 1230  w sali konferencyjnej ( pokój

Nr 3 parter) ul. Kościuszki 30 Grodzisk Mazowiecki.

Ogłoszenie wywieszono w dniu 16.02.2007 roku.

Zdjęto dnia   ............ 03.2007 roku.