Załącznik  Nr 4 do SIWZ

TABELA  KOSZTOWA

REMONT ULICY 1-GO MAJA W PODKOWIE LEŚNEJ

(chodnik)

| L.p. | Rodzaj robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 1. | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo piaskowej z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | mb | 1207,00 |  |  |
| 2. | Rozebranie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce piaskowej z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | mb | 1775,00 |  |  |
| 3.. | Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce piaskowej z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m² | 3003,00 |  |  |
| 4. | Rozebranie podbudowy z kruszywa grubości 15 cm z wywozem na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m² | 145,00 |  |  |
| 5. | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem /parking/ z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m² | 35,00 |  |  |
| 6. | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej /parking przed szkołą/ z wywozem gruzu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m² | 85,00 |  |  |
| 7. | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 6 cm z wywozem kory na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m² | 60,00 |  |  |
| 8. | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm z wywozem kory na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m² | 1626,00 |  |  |
|  | Krawężniki |  |  |  |  |
| 9. | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30x100 na ławie betonowej z B-10 z oporem F= 0,103 m² | mb | 1360,00 |  |  |
|  | Podbudowa |  |  |  |  |
| 10. | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową , beton asfaltowy dla ruchu KR-3 | Mg | 120,00 |  |  |
| 11. | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego grubości 6 cm po zagęszczeniu dla ruchu KR-3 z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową | m² | 1626,00 |  |  |
|  | Chodniki i ścieżki rowerowe |  |  |  |  |
| 12. | Wykonanie koryta o głębokości 10 cm pod chodnik z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża i wywozem gruntu na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m² | 3760,00 |  |  |
| 13. | Formowanie i zagęszczenie nasypów z dowiezionego piasku pod chodnik | m³ | 539,00 |  |  |
| 14. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm spoiny wypełnione zaprawą cementową | mb | 1869,00 |  |  |
| 15. | Wykonanie chodnika o następującej konstrukcji: - kostka betonowa szara gr. 6 cm - podsypka cementowo-piaskowa gr.5 cm - spoiny wypełnione piaskiem | m² | 3760,00 |  |  |
|  | Zjazdy |  |  |  |  |
| 16. | Wykonanie koryta głębokości 30 cm w gruncie III kat. z wywozem urobku na najbliższe odpowiednie składowisko dostępne dla Wykonawcy | m² | 386,00 |  |  |
| 17. | Wykonanie zjazdów o następującej konstrukcji: - kostka betonowa grafitowa gr. 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4 cm - podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego gr.15 cm - spoiny wypełnione piaskiem | m² | 351,00 |  |  |
| 18. | Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej przy głębokości wyboju do 5 cm | m² | 67,00 |  |  |
| 19. | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego grubości 20 cm po zagęszczeniu / ul. Borowin/ | m² | 107,00 |  |  |
| 20. | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 6 cm na warstwę wiążącą dla ruchu KR-3 | m² | 137,00 |  |  |
|  | Parkingi |  |  |  |  |
| 21. | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m² | 225,00 |  |  |
| 22. | Wykonanie parkingu o następującej konstrukcji: - kostka betonowa kolorowa gr. 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4 cm - podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego gr.20 cm - spoiny wypełnione piaskiem | m² | 225,00 |  |  |
|  | Odwodnienie |  |  |  |  |
| 23. | Oczyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików | kpl. | 4,00 |  |  |
|  | Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 24. | Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie I - III kat. | m² | 3552,00 |  |  |
| 25. | Oczyszczenie rowów z namułu grubości 20 cm z wyprofilowaniem dna i skarp rowu | mb | 153,00 |  |  |
| 26. | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 6,00 |  |  |
| 27. | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych | szt. | 4,00 |  |  |
| 28. | Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy i zgodnie z nim oznakowanie robót. . |  |  | Ryczałt |  |
| 29. | Obsługa geodezyjna w niezbędnym zakresie z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej |  |  | Ryczałt |  |
|  | Łączna wartość poz. 1- 29 |  |  |  |  |

Cena bez VAT słownie ...........................................................................................................

...........................................................

(imię i nazwisko)

/podpis i pieczęć osoby upełnomocnionej/